DECLARAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O(s) profissional(is) abaixo assinado(s) autor(es) do projeto e responsável técnico pela execução do imóvel situado à {5}, {6}, {7}, {9}, {10} - {11}, conforme ART nº {1} devidamente registrada(s) no CREA/GO ou CAU/GO, declaram:

- Foram executadas paredes duplas de geminação e o fechamento das mesmas até o oitão; (preencher no caso de existência de parede de geminação)

- As instalações elétricas foram executadas conforme preceitua a NBR 5.410 e 5.419 e foram instalados dispositivos de proteção DR e DPS;

- Foram instalados registros de gaveta no(s) banheiro(s), cozinha e área de serviço;

- Foi instalada tubulação e/ou saída de água pluvial que proteja o lote/imóvel de alagamentos;

- Foi observado o atendimento ao Artigo 1.301 do Código Civil Brasileiro quanto às distancias de janelas aos muros e divisas;

- Quanto ao sistema fossa séptica e sumidouro: (preencher no que for aplicável)

  - O sistema fossa séptica e sumidouro obedecem a todas as recomendações e orientações das NBR 7.229 e 13.969;

  - A fossa séptica (paredes e tampa) localizada no local de acesso de veículo foi dimensionada e executada considerando as solicitações de cargas horizontais e verticais, conforme estipula a NBR 7.229. (Se não for o caso, excluir item da declaração)

  - O dimensionamento do sumidouro considerou a taxa de percolação determinada em ensaio local e obedecido a NBR 13.969 sendo considerada não superior a 40L/m²;

  - O sumidouro foi executado com tubo de concreto armado próprio para permitir a infiltração no solo, com camada de brita entre o tubo e o solo e com tampa reforçada e estruturada em obediência à NBR 13.969;

  - Foram tomados os cuidados executivos para proteção das fundações dos muros e da rampa de acesso próximos ao sumidouro;

- Em anexo segue(m) cópia(s):

  - Das ART ou RRT do projeto e/ou da execução do sistema fossa séptica e sumidouro devidamente assinadas e registradas no CREA ou CAU (apresentação obrigatória);

  - Do projeto arquitetônico aprovado – em papel A4 – somente da planta baixa e do carimbo de aprovação da Prefeitura Municipal.

GOIÂNIA, {dia/mes/ano}

____________________________

RT: {ENGENHEIRO SELECIONADO}

CREA:  {2}